# Text boxes

中华人民共和国国家标准

全脂加糖炼乳检验方法	GB/T 5418-85

Analytical methoods for sweetened condensed whole milk

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本标准适用于以牛乳为原料,经杀菌后,添加砂糖、浓缩制成的产品。

1	样品的准备

样品罐(或瓶)经仔细地用温水洗净,揩干,置 37℃保温 10 天后做细菌检验和感官鉴定。 做化学分析的样品罐(或瓶),应在清水中将罐外洗刷清洁,开启后充分搅和,并立即将

样品移入干燥并具有磨口玻璃塞的已灭菌的瓶中,待作分析用。

2	检验方法

2.1	水分的测定

2.1.1	方法一

2.1.1.1	仪器

a.带盖铝皿或带盖玻璃皿：直径 60～70mm。

b.短玻璃棒。 c.50ml 烧杯。 d.250ml 容量瓶。

c.海砂(试剂用)成折叠滤纸条。

2.1.1	方法

称取 50g(准确至 0.2mg)	样品于 50ml 烧杯中,加水溶解,注入 250 ml 容量瓶中,将温度 调准到 20℃,加水至刻度,摇匀。吸取 5ml 于已烘至恒重的放有 10g 海砂及小玻璃棒(或放有 干燥折叠好的滤纸条)的铝皿中,在水浴上蒸干。在蒸干的过程中,应用小玻璃棒不时搅拌 海砂。将蒸干的铝皿置于 98～100℃的烘箱中烘 3mim,取出,于干燥器中冷却 25～30min,于 天平称重后继续放入烘干箱中干燥 1h,  再冷却,  称重,  直至恒重(最后两次重量差不起过

2mg)。按式(1)计算其水分百分数。

5

W1+W×━━  - W2

250

水分(%) =  ━━━━━━━━×100 .........................(1)

5

W×━━

250

式中：W  ——样品重,g;

W1——空皿、海砂加小玻璃棒重,g; W2——空皿、海砂、小玻璃棒以及 5ml 稀释样品干燥后重,g。

2.1.2	方法二

2.1.2.1	仪器：同 2.1.1.1。

2.1.2.2	方法

取一铝皿(直径 60～70mm),加海砂约 10g 和一只短玻璃棒,于 98～100℃的烘箱中烘至恒 重,向铝皿中称入约 1g 炼乳(准确至 0.2mg),然后加水 5ml,搅匀。于水浴锅上蒸干,置于 98～

100℃的烘至恒重,最后两次称量的重是差不起过 2mg。按式(2)计算其水分百分数。

W1 - W2

水分(%) =  ━━━━×  100 ................................(2)

W1 - W

式中:W━━铝皿加海砂玻璃棒重,g; W1━━铝皿、海砂、玻璃棒以及样品重,9; W2━━铝皿、海砂、玻璃棒以及样品干燥后重,g。

2.2	脂肪的测定

2.2.1	罗兹-哥特里法

2.2.1.1	仪器:同 GB 5413-85  《乳粉检验方法》2.4.1.1 项。

2,2.1.2	试剂:同 GB 5413-85	2.4.1.2 项。

2.2.1.3	方法

于 50ml 烧杯中称取样品 3～4g(准确至 0.2mg),用少量水溶解,移入细脂瓶中,再以少量 水洗涤烧杯一并转入瓶中,使瓶内容量为 10ml 左右,然后按 GB 4513－85 2.4.1.3 项进行操 作。

2.2.2	盖勃法

2.2.2.1	仪器:同 GB 5413-85 2.4.2.1.1 内容。

2,2.2.2	试剂:同 GB 5413-85 2.4.2.1.2 内容。

2.2.2.3	方法

用硫酸自动吸管向牛乳乳脂计中加入硫酸 10ml,在 50ml 烧杯中称取样品约 3g(准确到

0.01g),用 8ml 水分数次将炼乳全部洗入乳脂计中,加异戊醇 1ml。以后操作同 GB 5413-85

2.4.2.1.3 内容。 报告结果要标明测定方法。

2.2.3	巴氏法

2.2.3.1	酸法

2.2.3.1.1	仪器及试剂：同 GB 5413—85 2.4.3.1 项及 2.4.3.2 项。

2.2.3.1.2	测定方法：取 4～5g(准确至 10mg)样品于 50ml 烧杯中,以下操作同 GB 5413-85

2.4.3.3 项。

2.2.3.2	碱法(明尼苏达法)

2.2.3.2.1	仪器：同 GB 5413-85 2.4.3.1 项。

2.2.3.2.2	试剂  明尼苏打试剂的配制： a.水杨酸钠：分析纯,200g; b.无水碳酸钠：分析纯,110g; c.氢氧化钠：分析纯,15g。

将以上三种试剂,用水溶解后,加水至 1000ml,冷却后加入正丁醇 100ml。

2.2.3.2.3	方法

1.2.3.2.3.1	称取样品 4～5g(准确至 10mg)于 50m1 烧杯中,用 14ml 温水分数次溶解,移入乳 脂瓶中,加明尼苏达试剂 20ml,充分摇匀,放人 80～90℃的水浴锅内,  并不断地转动,在 20～

30 min 内看油层是否清楚,如已很透明了,离心 5min,取出后分层清晰;加 80℃热水乳脂瓶颈, 再离心,2min,最后加水至刻度 4％处,再离心 1min(离心时离心因素应为 350±50)。置 65℃ 水浴中保温 5min,读取脂肪柱所占格数。

2.2.3.2.3.2	脂肪百分含量的计算。

a×18

脂肪(%) =  ━━━×  0.96 .............................. (3) W

式中: a━━脂肪柱读数;

W━━样品重,g;

18━━换算系数;

0.96━━加正丁醇后的校正系数。

2.3	酸度的测定

全脂加糖(无糖)炼乳的酸度(°T)以中和每 100g 产品所消耗 0.1N 的氢氧化钠溶液毫升 数计。

2.3.1	仪器：同 GB 5413—85 2.5.1 款。

2.3.2	试剂：回 GB 54l3 一 85 2.5.2 款。

2.8.3	方法

于 50ml 烧杯中称取 10g 样品(准确至 0.01g),用 65 ml 煮沸过的水,分数次洗入 250m1 三

角

瓶中,加 0.5％酚酞指示剂 1ml,然后用 0.1N 氢氧化钠溶液滴定到微红色,在一分钟内不消失 为止,其结果按式(4)计算。

N×V×10×100

酸度(°T)=  ━━━━━━━  ...............................(4) W

式中:N━━氢氧化钠标准溶液的当量浓度;

V━━滴定时消耗氢氧化钠标准溶液数量,ml; W━━样品重,g。

平行试验误差不得大于 1°T。

2.4	乳糖结晶大小的测定

2.4.1	仪器

a.	生物显微镜：一台；

b.		载玻片：一个； c.	盖玻片：一个； d.		白金耳：一支。

2.4.2 方法 用白金耳取一点搅拌均匀的炼乳(如果是新制造的炼乳,则以冷却完成后次日的为标

准)放在载玻片上,以盖玻片轻轻压之(使成一层结晶不成两层),结晶大小以结晶的长度为

标,用 450 倍显微镜检视(视野为 0.31mm,接目测微器每一小格为 3.3um)。视野中乳糖结晶大 小不一,仅选出五颗最大的,以五颗中最小的一颗为计算依据,并记下其微米数,然后再如此 共捡视五个视野,以五个视野计算依据的平均值作为报告数据。

2.5	乳糖与蔗糖的测定(莱因-埃农法)

2.5.1	试剂：同 GB 5413-85 2.8.1 款。

2.5.2	费林试液的标定：同 GB 5413-85 2.8.2 款。

2.5.3	乳糖测定方法

称取样品 5g(准确至 0.2mg),用 100ml 水分数次溶解,洗入 250ml 容量瓶中。以下操作同

GB 5413-85 2.8.3 款。

2.5.4	蔗糖的测定方法

2.5.4.1	转化前转化糖量的计算：同 GB 5413-85 2.8.4.1 内容。

2.5.4.2	样液的转化及滴定

称取 20ml 样液至 100ml 的容量瓶中,加入 500ml 水。以下按 GB 5413-85 2.8.2 内容操作。 计算：

F3×f3×1250

转化后转化糖量(%) =  ━━━━━━×  100 ....................(5) V2×W

式中：F3——意义同 GB 5413-85 式(14)中 F3; f3——费林试液蔗糖校正值; V2——滴定时消耗转化后样液量,ml; W——样品重,g。

蔗糖(％) = (L1 - L2)×0.95	............................. (6)

式中：L1——转化后转化糖量,%;

L2——转化前转化糖量,%。 注:乳糖及转化糖因数表,参照 GB 5413-85 表 4。

2.6	杂质度的测定

2.6.1	仪器：同 GB 5413-85 2.7.1 款。

2.6.2	方法

于 500 ml 烧杯中称取样品 125 g(准确至 0.1g),用水溶解,加热至 60℃,于棉质过滤板上 过滤,为使过滤迅速,可用真空泵抽滤,用水冲洗粘附在过滤板上的复原乳,取下滤纸板,置 烘箱中烘干将其上杂质与乳粉标准杂质板 4 号板比较即得。

2.7	铜的测定

同 GB 5413-85 2.9.1 款和 2.9.2 款。

2.8	锡的测定

2.8.1	试剂

2.8.1.1	10％酒石酸溶液。

2.8.1.2	1％抗坏血酸溶液,临用时配制。

2.8.1.3	酚酞指示剂：1％乙醇溶液。

2.8.1.4	0.5％动物胶溶液,临用时新配制后放入冰箱中保存。

2.8.1.5	1:1 氨水：取氨水,加水稀释 1 倍。

2.8.1.6	1:9 硫酸:取硫酸 1ml,倒入 9ml 水内混匀。

2.8.1.7	0.01％苯芴酮溶液：取苯芴酮 0.01g,加少量甲醇及盐酸 0.2ml 溶解,用甲醇稀释 至 100 ml。

2.8.1.8	锡标准溶液,精密称取高纯锡 0.1000g 于小烧杯中,加硫酸 10ml,盖上表面皿,加热 至锡完全溶解,移去表面皿,继续加热至冒浓白烟,冷却后加水 50ml,移入 1000ml 容量瓶中,

用 1:9 硫酸多次洗涤烧杯,洗液并入容量瓶中,稀释至刻度,混匀精密吸取此液 10ml,开 100ml

容量瓶中,准确用 1:9 硫酸稀释至刻度,混匀,每毫升相当锡 10ug。

2.8.2	测定

2.8.2.1	标准曲线绘制

精密吸取锡标准溶液 0、0.2、0.4、0.6,0.8、1.0ml(相当锡 0、2、4、6、8、10ug)分

别于 25ml 比色管中,加入 10%酒石酸溶液 0.5ml 及酚酞指示剂 1 滴,混匀。用 1:1 氨水中和 至淡

红色,加入 1:9 硫酸 5ml,0.5%动物胶溶液 1ml,1%抗坏血酸溶液 2.5ml,用水稀释至 25ml,混匀。 再各精密加入苯芴酮溶液 2ml,混匀。10min 后进行比色,以零管调节零点,用 2cm 比色杯,于

波长 490nm 下测吸光度,绘制标准曲线。

2.8.2.2	样品测定

精密吸消化液或灰化后的测铜余下样液 1～5ml(相当 0.1～0.5g 样品的样液)和空白液

1～5ml,分别置于 25ml 比色管中,用 1:1 氨水中和淡红色,加入酒石酸 0.5ml,其他试剂与作标 准曲线相同。和稀释至 25ml,经 10min 后(天冷可置 37℃保温箱中半小时)即可在上述相同条 件下测吸光度。从标准曲线查出锡的含量,并用式(7)计算出锡含量。

(A1 -A2)×1000

锡(mg/kg) =  ━━━━━━━━  ............................(7) V2

W×━━×1000

V1

式中:A1━━样液相当锡量,ug;

A2━━试剂空白液相当锡量,ug; W━━样品重量,g; V1━━样品消化液总体积,ml; V2━━测定样品消化液体积,ml。

2.9	铅的测定

同 GB 5413-85 2.9.1 款和 2.9.3 款

2.10	汞的测定

同 GB 5413-85 2.10 条。

2.11	六六六的测定

同 GB 4513-85 2.11 条。

2.12	滴滴涕的测定

同 GB 5413-85 2.11 条。

2.13		全脂加糖炼乳生物检验 全脂加糖炼微生物检验包括细菌总数，大肠菌群，致病菌等，按 GB 5408-85《消毒牛

乳》附录 B(补充件)进行。

附录 A

全脂加糖炼乳其他检验方法

(参考件)

A.1	水分快速测定(折光法)

A.1.1	仪器

A.1.1.1	折光仪。

A.1.1.2		125ml  广口瓶。 A.1.1.3		恒温水浴锅。 A.1.2	方法

A.1.2.1	样品的准备：将样品移入具有磨口塞的 125ml 广口瓶中,加塞,置 80℃水浴中加温

30min,经常摇动,使其摇匀,冷至 20℃待检。

A.1.2.2	开动折光镜温度调节器,使镜上温度达 20℃,用玻璃棒取一滴待检样品于下面的 三棱镜上(玻璃棒不得与镜面接触),把上面的三棱镜轻轻地放下,调节补偿器,使明暗界线 分清(不得有黄色或蓝色),使标线与界线吻合,读取全乳固体百分数。

水分(％)=100 - T

式中：T——全乳固体的含量,％。

A.1.2.3	折光仪以蒸馏水校准零点。

注：①使用前用烘干法进行校准。

②刚刚片始冷却时,乳糖尚未结晶的甜炼乳不必做样品准备即可检视。

A.2	全脂加糖炼乳中盐类沉淀的测定

A.2.1	仪器

250ml 三角烧瓶。

A.2.2	方法

于三角瓶中称取置 37℃保温 10 天后的样品 40g(准确至 0.1g),加入沸水 100ml 使其溶解, 然后静止 5min，慢慢倾倒，最后大约剩 2ml，将所剩样液往瓶壁摇晃一圈，观塞瓶壁上小 白点的数量。根据小白点的数量多少可分为四级,即:很少、少、多、很多，用[-]、[+]、

[++]、[+++]表示。

A.3	沾盖厚度的测定

A.3.1	仪器

A.3.1.1		保温箱。 A.3.1.2		钢板尺。 A.3.2	方法

于 37℃保温 10 天后的样品,在 20℃时把盖打开后,将盖垂直放置 15min,用钢板尺测量全脂 加糖炼乳粘盖的厚度(mm),粘盖厚度 3mm 以上者不能出厂。

A.4	全脂加糖炼乳粘度的测定

A.4.1	毛氏粘度计法

A.4.1.1	仪器

A.4.1,1.1	采样杯：直径 70mm,高 65mm。

A.4.1.1.2	毛氏粘度计:钢丝直径 0.3mm,长度 605mm,钢丝一端吊一规定尺寸的铜球。

A.4.1.2	方法

把样品温度调节至 20℃,置于毛氏粘度计上,将钢丝上的铜球垂入杯内,使铜球接近杯 底,但不得与杯底接触,事前将刻度转盘(刻度 0～360°)校正,使在静止时 0°恰对指针,用 右手将刻度转盘顺时针转动二圈,再使 0°对准指针,同时用左手掌握自动栓,使转盘固定不 动,最后制动栓突然离开,转盘立即逆时针旋转,第一次指针停止之读数(恰在转盘自右而左 倒转之前)即为全脂加糖炼乳的粘度。

A.4.2	用 BL 型旋转粘度计测定粘度

A.4.2.1	将计器本休安装在夹持器上,并注意校正水平。如手拿计器测定,也须留神保持 计器水平。但最好使用夹持器来进行测定。

A.4.2.2	在计器本体上安装护栏和转动体。使液面和转动体的浸液标志一致,然后通上开 关,待数十秒钟后,指针稳定时,将指针控制杆按住,使指针的指示位置对应于刻度板固定下 来,按着控制杆不动,让指针停在视野内,然后关上开关,判明指针指示的数值。

A.4.2.3	在测定粘度大致可以预先判明的对象时,转动体和转数可对照表格所规定的配合 办法加以选择。倘系粘度完全不明的对象,则转动体可按 4 号、3 号、2 号、1 号的次序使用, 转数也可按 6、12、30、60r/min 的次序进行。

兹以 BL 型为例,在测定 3000 厘泊的液体时,转动体与转数的配合如下。

1 号转动体………6r/min

2 号转动体………30r/min

表 A1	测定的最大限度值表	cP

━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┃	最大限度值 转动体序号┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┃	转速

━━━━━╋━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━

┃	60	┃	30	┃	12	┃	6

━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━

BL 号	┃	10	┃	20	┃	50	┃	100

1  号	┃	100	┃	200	┃	500	┃	1000

2  号	┃	500	┃	1000	┃	2500	┃	5000

3  号	┃	2000	┃	4000	┃	10000	┃	20000

4  号	┃	10000	┃	20000	┃	50000	┃	100000

━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━ 判明了刻度板上的数值,按照转动体及转数的配合与下表中乘数相乘,即可以厘泊表明

粘度。

表 A2	BL 型乘数表

━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┃	乘数 转动体序号┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┃	转速

━━━━━╋━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━

┃	60	┃	30	┃	12	┃	6

━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━

BL 号	┃	0.1	┃	0.2	┃	0.5	┃	1.0

1  号	┃	1	┃	2	┃	5	┃	10

2  号	┃	5	┃	10	┃	25	┃	50

3  号	┃	20	┃	40	┃	100	┃	200

4  号	┃	100	┃	200	┃	500	┃	1000

━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━

附加说明：

本标准由中华人民共和国轻工业部提出,由黑龙江省乳品工业研究所归口。 本标准由黑龙江省乳品工业研究所负责起草。 本标准主要起草人张保锋、李玉贤、郁蕴华。 自本标准实施之日起,原轻工业部部标准 QB 35-60《甜炼乳检验方法》作废。