# Text boxes

GB/T 5413.29—1997

前	言

本标准给出了两种方法。方法一为不溶度指数法，等同采用国际乳品联合会

标准 IDF129A:1988《乳粉和乳粉制品——不溶度指数的测定》；方法二为溶解度 法，对 GB 5413—1985 中 A.2 方法的文本格式进行了修改。

本标准方法一为仲裁法。 本系列标准从实施之日起，代替 GB 5413—1985。 本标准由中国轻工总会提出。 本标准由全国乳品标准化中心归口。

本标准负责起草单位：国家乳制品质量监督检验中心。 本标准参加起草单位：卫生部食品卫生监督检验所、浙江省轻工业研究所、

哈尔滨森永乳品有限公司、雀巢（中国）投资服务有限公司。 本标准主要起草人：王芸、黄敏、王心祥、王晓钰。

中华人民共和国国家标准

婴幼儿配方食品和乳粉 溶解性的测定

Milk powder and formula foods for infant and young children

-Determination of solubility

GB/T 5413.29—1997

1	范围

本标准规定了不溶度指数和溶解度的测定方法。 本标准方法一适用于不含大豆成分的乳粉的不溶度指数的测定，方法二适用

于婴幼儿配方食品和乳粉的溶解度的测定。

方法一	乳粉的不溶度指数的测定

2	定义

本标准采用下列定义。

不溶度指数	insolubility index

在本标准规定的条件下，将乳粉或乳粉制品复原，并进行离心，所得到沉淀 物的体积的毫升数。

3	方法原理

将样品加入到 24℃的水中或 50℃的水中，然后用特殊的搅拌器使之复原， 静止一段时间后（有规定），使一定体积的复原乳在刻度离心管中离心，去除上 层液体，加入与复原温度相同的水，使沉淀物重新悬浮，再次离心后，记录所得

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.29—1997

沉淀物的体积。

注：喷雾干燥产品复原时使用温度为 24℃的水，部分滚筒干燥产品复原时使用温度为

50℃的水。

4	试剂 所有试剂，如未注明规格，均指分析纯；所有实验用水，如未注明其他要求，

均指三级水。 硅酮消泡剂：硅酮乳化液的质量分数为 30%。

按第 9 章所述步骤（不加样品），检验硅酮消泡剂的适用性。试验结束后， 离心管底部可见硅酮液体不应大于 0.01mL。

5	仪器 常用实验室仪器及：

5．1	水浴：工作温度为 24.0℃±0.2℃和/或 50.0℃±0.2℃，可放置一个或几 个搅拌杯（5.8）。

5．2	温度计：可测定温度为 24℃和/或 50℃，误差不超过±0.2℃。

注：由于复原温度是影响不溶度指数的重要因素，所以在 6.1 和 6.3（和 6.4.8）中所 用温度计的准确度应符合规定。

5．3	表面光滑的勺，或干净且光滑的取样纸（尺寸为 140mm×140mm）。用来称 样。

5．4	天平：准确到 0.01g。

5．5	塑料量筒：容量为 100mL±0.5mL（20℃）。

注：与玻璃量筒相比，塑料量筒热容较低，所以在量筒中加入水后，温度变化最小。

5．6	刷子：可刷去勺或称样纸（5.3）上的残留样品。

5．7	电动搅拌器，具有以下特性：

a）搅拌器轴上有 16 个叶片（不锈钢），形状和尺寸如图 1 所示。叶片平的 一面位于下方，对于按顺时针方向旋转的搅拌器，叶片从右向左向上倾斜 1）。 b）叶片之间成 30º角，水平齿间距（叶轮的圆周）为 8.73mm（11/32 英寸），

使用一段时间后这些尺寸可能会变化，因此应周期性检查和维护。

c）当搅拌杯固定在搅拌器上后，搅拌器轴的高度（即从叶片最低处到杯底 的距离）应为 10mm±2mm，也就是说杯的深度为 132mm，由杯的顶部到叶片最低 处是 122mm±2mm，杯顶部到叶片最高处为 115mm±2mm。叶轮应位于杯中央。

d）当向搅拌杯中加入 100mL24℃的水[加入或未加入样品（6.2）]进行混合 时，搅拌器接通后，叶轮的固定转速为 3600r/min±100r/min（在 5s 之内达到）。 叶轮的旋转方向应为顺时针（由图可看出）。应使用电动测速仪定期检查，在负 载情况下叶轮的转速（如上所述），这对旧型的搅拌器尤其重要。对于非同步电 动机，转速可以用调速器或速度指示器调整到 2600r/min±100r/min（适用于转 速的准确度得不到保证的搅拌器）。

1）有些搅拌器，其叶轮可能是逆时针旋转的（见 a））。这些搅拌器的叶片要从左向右

朝上倾斜，因此搅拌杯中液体运动方向产生的效果就与顺时针转动的叶轮一样。在其他方面， 如轴的固定方式及与杯底部的距离，逆时针旋转叶轮与顺时针旋转叶轮的要求相同。

5．8	玻璃搅拌杯：容量为 500mL。可与搅拌器（5.7）配套使用。搅拌杯（四 叶型），形状如图 1 所示，尺寸大致如图。

5．9	计时器：可显示 0～60s 和 0～60min。

5．10	平勺：长度约 210mm。

5．11	电动离心机：有速度显示器，垂直负载，有适合于离心管（5.12）并可

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.29—1997

向外转动的套管，管底加速度为 160gn，并且在离心机盖合时，温度保持在 20～

25℃。

注：在离心过程中产生的加速度等于 1.12rn2×106；r 为水平旋转的有效半径，mm；n 为 转速，r/min。

5．12	玻璃离心管，锥形，尺寸、刻度、标注、无光泽处的斑纹等如图 2 所示， 带橡胶塞。刻度数和标注“mL（20℃）”应持久不退，刻度线应清晰干净。20℃ 时，其容量最大误差如下：

——在 0.1mL 处：±0.05mL；

——0.1～1mL：±0.1mL；

——1～2mL：±0.2mL；

——2～5mL：±0.3mL；

——5～10mL：0.5mL；

——在 10mL 处：±1mL。

注：作为日常生产控制，可以使用其他形状的离心管，但容量误差必须符合上面所列出 的要求。如果是有争议的或需要确定的结果，则应使用 5.12 中规定的离心管。

5．13	虹吸管或与水泵相连的吸管：可除去离心管（5.12）中的上层液体，管 由玻璃制成，并且带朝上的 U 型管，适于虹吸（见图 2）。

5．14	玻璃搅拌棒：长 250mm，直径为 3.5mm。

5．15	放大镜：读取沉淀物体积数。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.29—1997

图 1	搅拌杯和搅拌桨

6	操作步骤

6．1	样品的制备

图 2	离心管和相配的虹吸管

测定前，应保证实验室样品至少在室温（20～25℃）下保持 48h，以便使影

响不溶度指数的因素，在各个样品中趋于一致。 然后反复振荡和反转样品溶器，混合实验室样品。如果容器太满，则将全部

样品移入清洁、干燥、密闭，不透明的大容器中，如上所述彻底混合。 对于速溶乳粉，应小心地混合，以防样品颗粒减小。

6．2	搅拌杯的准备

根据不溶度指数的测定（24℃或 50℃），分别将搅拌杯（5.8）的温度调整

到 24.0℃±0.2℃或。方法是将搅拌杯放入水浴（5.1）中一段时间，水位接近 杯顶。

注：后文中，“在 24.0℃±0.2℃或 50.0℃±0.2℃是适当的“是指采用这一温度。

6．3	样品部分

用勺（5.3）或在称样纸（5.3）上称样，精确至 0.01g，取样量如下：

a）全脂乳粉、部分脱脂乳粉、全脂加糖乳粉、乳基婴儿食品及其他以全脂 乳粉和部分脱脂乳粉为原料生产的乳粉类产品：13.00g；

b）脱脂乳粉和酪乳粉：10.00g；

c）乳清粉：7.00g。

6．4	测定

6．4．1	从水浴中取出搅拌杯（见 6.2），迅速擦干杯外部的水，用量筒（5.5） 向杯中加入 100mL±0.5mL、24℃±0.2℃或 50.0℃±0.2℃的水（见 6.2 注）。

6．4．2	向搅拌杯中加入 3 滴硅酮消泡剂（4.1），然后加入样品（6.3），必要 时，可使用刷子（5.6），以便使全部样品均落入水表面。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.29—1997

6．4．3	将搅拌杯放到搅拌器（5.7）上固定好，接通搅拌器开关，混合 90s

后，断开开关。如果搅拌器为非同步电动机，带有调速器或速度指示器，则将叶 轮在最初 5s 内的转速调到 3600r/min±100r/min，并混合 90s。

6．4．4	从搅拌器上取下搅拌杯（停留几秒，使叶片上的液体流入杯中），将杯 在室温下（见 9.2）静止 5min 以上，但不超过 15min（见 9.3）。

6．4．5	向杯内的混合物（见 9.5）加入 3 滴硅酮消泡剂，用平勺（5.10）彻 底混合杯中内容物 10s（不要过度），然后立即将混合物倒入离心管（5.12）中

至 50mL 刻度处，即顶部液位与 50mL 刻度线相吻合。

6．4．6	将离心管放入离心机中（要对称放置），使离心机迅速旋转，并在管底 部产生 160gn 的加速度，然后在 20～25℃下使之旋转 5min。

6．4．7	取出离心管，用平勺（5.10）去除和倾倒掉管内上层脂肪类物质。竖 直握住离心管，用虹吸管或吸管（5.13）去除上层液体，若为滚筒干燥产品，则 吸到顶部液体与 15mL 刻度处重合，若为喷雾干燥乳粉，则与 10mL 刻度处重合， 注意不要搅动不溶物。如果沉淀物体积明显超过 15mL 或 10mL，则不再进行下部 操作，记录不溶度指数为“15mL”或“＞10mL”，并如第 7 章所述标明复原温度 反之应按 6.4.8 所述操作。

6．4．8	向离心管中加入 24℃或 50℃的水（见 6.2 注），直到液位与 30mL 刻度 重合，用搅拌棒（5.14）充分搅拌沉淀物，将搅拌棒抵靠管壁，加入相同温度的 水，将搅拌棒上的液体冲下，直到液位与 50mL 刻度处重合。

6．4．9	用橡胶塞塞上离心管，缓慢翻转离心管 5 次，彻底混合内容物，打开 塞子（将塞底部靠在离心管边缘，以收集附着在上面的液体），然后如 6.4.6 所 述，在规定的转速和温度下离心 5min。

注：建议将离心管放入离心机中时，使离心管的刻度线在离心机旋转时既不朝上也不朝

下，而是处于中间位置。这样即使使沉淀物顶部倾斜，沉淀物体积也很容易估算。

6．4．10	取出离心管，竖直握住离心管，以适当背景为对照 1)，使眼睛与沉淀 顶部平齐，借助放大镜（5.15）读取沉淀物体积数。如果沉淀物体积小于 0.5mL， 则精确至 0.05mL。如果沉淀物体积大于 0.5mL，则精确至 0.1mL。如果沉淀物顶 部倾斜，则估算其体积数。如果沉淀物顶部不齐，则使离心管垂直放置几分钟。 通常沉淀物的顶部会变平些，因此比较容易读数。记录复原水温度。

1）以灯光或暗背景为对照观察离心管，沉淀物的顶部会更醒目、易读。

7	分析结果的表述

样品的不溶度指数等于 6.4.10 中所记录的沉淀物体积的毫升数。并报告复 原时所用水的温度。例如：

0.1mL（24℃）

4.1mL（50℃）

8	允许差

8．1		重复性 由同一分析人员，用相同仪器，在短时间间隔内，对同一样品所做的两次单

独试验的结果之差不得超过 0.138M，M 是两次测定结果的平均值。

8．2		重现性 由不同实验室的两个分析人员，对同一样品所做的两次单独试验结果之差不

得超过 0.328M，M 为两次测定结果的平均值。

9	注意事项

9．1	实验一旦开始，就应连续进行。任何步骤都不得间断。必须严格遵守所有

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.29—1997

关于温度和时间的规定。

9．2	由于不溶度指数的测定可能受环境温度的影响，所以建议检验过程应在温 度为 20～25℃的实验室内进行。

9．3	该检验中允许有 5～15min 的放置时间（6.4.4），这点已表明对不溶度指 数无明显影响。在 10min 之内如果事先将几个搅拌杯的温度都已调好（见 6.2）， 且将样品（6.3）同时称好，则可将这几个样品作为一批同时测定。这样，可以 发现修正后的 6.2 和 6.4.1 操作步骤有一定的优越性，即向放在水浴中的搅拌杯 内加入 100mL±0.5mL 水（温度适当）。当杯内水温度稳定在正确值后，由水浴中 取出一个搅拌杯，然后再按 6.4.1～6.4.4 步骤操作，同样，依次准备其他搅拌 杯，这样则可同时离心成批样品。

9．4	各试样量等于：混合时，100mL 水中样品的总固体含量（用混合物的质量 分数表示）大约为原始液体中的总固体含量。

9．5	在 6.4.5 中加入 3 滴硅酮消泡剂（4.1），对在混合过程中不大可能起泡的 产品则是不必要的。但是为了使所有样品的操作步骤一致，应均加入 3 滴消泡剂。

方法二	溶解度的测定

10	定义

溶解度	solubility

每百克样品经规定的溶解过程后，全部溶解的质量。

11	仪器 常用实验室仪器及：

11．1	离心管：50mL，厚壁、硬质（见图 3）。

11．2	烧杯：50mL。

11．3	离心机。

11．4	称量皿：直径 50～70mm 的铝皿或玻璃皿。

图 3	溶解度重量法离心管

12	操作步骤

12．1	称取样品 5g（准确至 0.01g）于 50mL 烧杯中，用 38mL25～30℃的水分 数次将乳粉溶解于 50mL 离心管中，加塞。

12．2	将离心管置于 30℃水中保温 5min，取出，振摇 3min。

12．3	置离心机中，以适当的转速离心 10min，使不溶物沉淀。倾去上清液， 并用棉栓擦净管壁。

12．4	再加入 25～30℃的水 38mL，加塞，上、下摇动，使沉淀悬浮。

12．5	再置离心机中离心 10min，倾去上清液，用棉栓仔细擦净管壁。

12．6	用少量水将沉淀冲洗入已知质量的称量皿中，先在沸水浴上将皿中水分 蒸干，再移入 100℃烘箱中干燥至恒重（最后两次质量差不超过 2mg）。

13	分析结果的表述

样品中溶解度（g/100g）=100-  (m2  − m1 ) 100 ………………（1）

(1 − B)  m

式中：m——样品的质量，g；

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.29—1997

m1——称量皿质量，g；

m2——称量皿和不溶物干燥后质量，g； B——样品水分，g/100g。

注：加糖乳计算时要扣除加糖量。

14	允许差

同一样品两次测定值之差不得超过两次测定平均值的 2%。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施